SÄHKÖJÄRJESTELMIEN OIKOSULKUVIRTALASKENTA
24.–25.01.2023 Vantaa, Break Sokos Hotel Flamingo
25.–26.04.2023 Tampere, Scandic Rosendahl
06.–07.06.2023 Vantaa, Break Sokos Hotel Flamingo

Verkon laitteiden ja rakenteiden mitoituksessa ja oikosulkusuojauksen suunnittelussa on tunnettava oikosulkuvirrat eri tilanteissa ja eri osissa verkkoa. Verkon toimintavarmuus ja turvallisuus perustuu siihen, että tunnetaan verkossa eri käyttötilanteissa esiintyvät oikosulkuvirrat. Verkon kyky hoitaa vikahäiriö nopeasti pois edellyttää myös tietoa oikosulkuvirran käyttäytymisestä.

Suunnittelijan on hyvä itse osata laskea oikosulkuvirtoja, vaikka niihin onkin nykyään useita erilaisia laskentaohjelmia. Vasta oma laskentataito luo varmuuden laskentatulosten oikeellisuudesta kaikessa suunnittelussa.

Ota selkävoitto oikosulkuvirroista ja ilmoittaudu kurssille jo tänään. Ammattitaidon kehittäminen on pääomaa sekä sinulle itsellesi, että koko yritykselle.

Asiantuntijana on DI Matti Sundgrén.

Ensimmäinen päivä

08.30–09.00 	Ilmoittautuminen ja aamukahvi

09.00–09.45	Oikosulkuvirran tarkastelu teoreettisesti

10.00–10.45	Oikosulkuvirran luonne

11.00–12.00	Oikosulkuvirran vaimeneminen

12.00–12.45	Lounas

12.45–13.15	Symmetristen komponenttien käyttö oikosulkuvirtapiirien laskennassa

13.15–14.00	Symmetriset komponentit

14.00–14.15	Kahvi

14.15–15.00	Laskeminen symmetrisillä komponenteilla

15.15–16.00	Vikatapaukset (oikosulut)

Toinen päivä

08.45–09.00	Aamukahvi

09.00–09.45	Virtapiirien laskentamenetelmiä

10.00–10.45	Oikosulkuvirran laskeminen
•	Oikosulkuvirran laskeminen ominaisoikosulkutehon avulla
•	Oikosulkuvirran laskeminen Theveninin menetelmällä
•	Oikosulun vikatapausten laskentayhtälöt

11.00–12.30	Eri vikatapausten oikosulkuvirtojen vertailua
•	Oikosulkupiirin komponenttien impedanssit
•	Oikosulkuvirran syöttö ja luonne
•	Käytettävät oikosulkusuureet

12.30–13.15	Lounas

13.15–14.00	Verkkomaisen piirin oikosulkuvirta

14.00–14.15	Kahvi

14.15–15.00	Oikosulkuvirran laskentaesimerkki
•	Oikosulkuvirtapiirin komponenttien impedanssin laskeminen
•	Oikosulkuvirtapiirin sijaiskytkennän muodostaminen
•	Esimerkkilaskelma teollisuusverkon oikosulkuvirrasta

15.15–16.00	Oikosulkuvirran rajoittaminen

Hinta 	1200,00 (+ 24 % alv 288,00), yhteensä 1488,00. 
Hintaan sisältyvät luentoaineisto ja tarjoilut.